**Dichiarazione di concordanza relativa alla direttiva CFSL no. 6517 nonché alla direttiva «Gas liquefatto» del Circolo di lavoro GPL**

**1**

**Dati sul fabbricato**

|  |  |
| --- | --- |
| **Comune** |       |
| **No. fabbricato** | (nuove costruzioni è abbastanza no. parc.)       | No. parcella       |
| **Ubicazione****(Via/frazione ecc.)** |       |
| **Designazione del fabbricato** | (per es. casa d'abitazione)       |
| **No. progetto** |       |

**2**

**Dati sul proprietario del fabbricato / committente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proprietario del fabbricato**(cognome/nome) |       |
| **Via** |       |
| **CAP/Luogo** |       |

**3**

**Dati sul fabbricante dell‘impianto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ditta** |       |
| **Responsabile**(cognome/nome) |       | **Funzione:** |       |
| **Via** |       |
| **CAP/Luogo** |       |
| **Autorizzazione per la realizzazione\*** | È autorizzato a installare impianti LPG? | Sì |       | No |       |

**\*Fonte di acquisizione direttiva CFSL 6517, cifra 18.1, cpv. 1 e 2:**

1. Gli impianti a gas liquefatto possono essere costruiti, modificati o sottoposti a manutenzione solo da professionisti o esperti in possesso di comprovate conoscenze specialistiche nel settore dei gas liquefatti e delle tecniche d’installazione. Queste persone sono responsabili di un’esecuzione corretta e sicura, secondo le regole della tecnica.
2. Per installatori di impianti a gas liquefatto s’intendono persone che soddisfano i requisiti del regolamento d’esame dell’Associazione Circolo di lavoro GPL [58a].

**4**

**Dati sull‘impianto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UTILIZZO** del gas combustibile: | Riscaldamento:       | Acqua calda:       | Cucina:       | CTEB:       |
|  | Caminetto:       | Altro:       |
| **IMPIANTO DEI RECIPIENTI** |
| **Recipienti da trasporto / bombole in serie** | No. di recipienti:       | Contenuto di ogni recipiente:       kg | Totale:      kg |
| **Riduzione di pres-sione:** | Pressione di distribu-zione:      bar | Pressione di sicurezza:       bar |  |
| **IMPIANTO DEI BRUCIATORI A GAS** |
| **Apparecchio a gas 1:** | Definizione:       | SSIGA certificazione no.:       |
|  | Prodotto:       | Serie / tipo:       |
|  | Potenzialità calorica nominale:       kWh | Pressione d‘esercizio:       mbar |
|  |
| **Apparecchio a gas 2:** | Definizione:       | SSIGA certificazione no.:       |
|  | Prodotto:       | Modello / tipo:       |
|  | Potenzialità calorica nominale:       kWh | Pressione d‘esercizio:       mbar |
|  |  |  |
| **Apparecchio a gas 3:** | Definizione:       | SSIGA certificazione no.:       |
|  | Prodotto:       | Modello / tipo:       |
|  | Potenzialità calorica nominale:       kWh | Pressione d‘esercizio:       mbar |
| **IMPIANTO DI EVACUAZIONE DEI GAS COMBUSTI** |
| **Per l‘apparecchio a gas 1:** | Definizione:       | Attestazione AICAA no.: AU-      |
| **Per l‘apparecchio a gas 2:** | Definizione:       | Attestazione AICAA no.: AU-      |
| **Per l‘apparecchio a gas 3:** | Definizione:       | Attestazione AICAA no.: AU-      |
| **CONTROLLO DELL’ERMETICITÀ E DEL FUNZIONAMENTO**  |
|  | Verifica con successo dell’ermeticità, eseguita il / data:      | Verifica con successo del funzionamento, conclusa il / data:      |

**Il sottofirmatario conferma che l’impianto a gas liquefatto è conforme alle indicazioni della**

* **Direttiva sul gas liquefatto L1 per lo stoccaggio di gas liquefatto, per le installazioni di gas liquefatto nell'economia domestica, nell'artigianato e nell'industria (stato giugno 2021) del Circolo di lavoro GPL**
* **Direttiva CFSL 6517 sul gas liquefatto (stato dicembre 2017)**

**e i prodotti installati sono pure conformi in riguardo alla loro sicurezza.**

**Il sottofirmatario è a conoscenza che la presente attestazione può servire, in caso di danni, per l’attribuzione delle responsabilità.**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma dell'installatore |       |
| Luogo / data |       |

L’attestazione deve essere compilata e ritornata all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, protezione antincendio, Ottostrasse 22, 7001 Coira.